# Załącznik nr 1 do SWZ cz. I

# FORMULARZ OFERTY

| Nazwa Wykonawcy: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIP: | REGON: |  |
| Miejscowość: Województwo: | Kod pocztowy: | Kraj: |
| Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): |  |  |
| E-mail: | Tel.: |  |
| Adres Wykonawcy na ePUAP: |  |  |
| Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym: |  |  |
| Wielkość przedsiębiorstwa1: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo, duże przedsiębiorstwo, osoba fizyczna |  |  |

# Składając ofertę w postępowaniu pn. „Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych na potrzeby gminy Kawęczyn” dla części 1– zakup i dostawa 2szt. spalinowego agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 32kW oraz zakup i dostawa 1 sztuki  spalinowego agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 20kW; - nr ref.: ROŚ.271.61.2025.

# Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za ryczałtową cenę:

netto _____________ zł.

powiększoną o podatek VAT ___ %,

co w wyniku daje cenę brutto ________ zł

(słownie złotych: _____________)

2. Oświadczamy, że oferujemy okres gwarancji wynoszący ___2 m-cy (minimalny wymagany okres to 24 m-cy, a maksymalny punktowany okres gwarancji to 36 m-cy).

- Podana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami.

- Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń, a oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi jego wymaganiami.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zawarty w SWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w tym wzorze, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że akceptujemy termin i formę płatności wynikający ze wzoru umowy.

- Niniejszym potwierdzamy, że pozostajemy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.

- Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć realizację następującej części zamówienia podwykonawcom: 3

Część zamówienia: ______________________

Nazwa podwykonawcy (o ile jest znana): __________________

- Oświadczamy, że4:

wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wykonawca w związku z tym wskazuje:

- nazwę (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego: _____

- wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ______

- stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: ______

- Oświadczamy, że informacje zawarte w ofercie, w następującym zakresie: _______5 stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2022, poz. 1233) i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (w przypadku zastrzeżenia informacji przez Wykonawcę zobowiązany jest on, wraz z ich przekazaniem, wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO6 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.7

- Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oświadczamy, że jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonamy wskazane poniżej roboty budowlane (zakres zamówienia):8

Nazwa podmiotu: ______

Zakres świadczenia: _______

- Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- _____

- _____

- Wskazać właściwe / ta informacja jest wymagana wyłącznie do celów statystycznych

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L124 z 20.5.2003 s.36):

- mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2.000.000,00 EURO

- małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10.000.000,00 EURO

- średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50.000.000,00 EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43.000.000.00 EURO

- Uzupełnić oferowany okres gwarancji w pełnych miesiącach, zgodnie z rozdziałem XIV pkt 4 ppkt 2 SWZ – minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

- Wskazać zakres prac podwykonawczych oraz nazwę podwykonawców (o ile są znane), w przypadku większej ilość podwykonawców, zapis odpowiednio powielić. Jeśli nie dotyczy – zapis wykreślić

- Zaznaczyć właściwe i jeśli dotyczy – uzupełnić wymagane informacje

- Wskazać zakres informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

- W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie)

- Uzupełnić w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie w jakim wykazują spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z nich wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia lub wykreślić, jeśli nie dotyczy

- Wskazać formę wadium

- Wskazać nr rachunku, na który Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu lub wykreślić, jeśli nie dotyczy

Wykonawca/właściwie umocowany przedstawiciel podpisuje dokument w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wykonawca zaznacza bądź wypełnia poszczególne pola)

- Zakup i dostawa 2szt. spalinowego agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 32kW

- Producent i marka:…………………..;

- Agregat prądotwórczy o znamionowej mocy …………. na napięcie trójfazowe ………………AC o częstotliwości …………;

- Agregat powinien być wyprodukowany na terenie UE – TAK/NIE,

- Agregat stacjonarny w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne , obudowa wyciszona -   TAK/NIE,

- Możliwość przewożenia agregatu przy pomocy HDS. Załadunek i rozładunek agregatu za pomocą wózka widłowego oraz dźwigu – TAK/NIE,

- Agregat powinien posiadać ramozbiornik. Pojemność zbiornika pozwalająca na pracę minimum 12 godzin z obciążeniem 100% mocy znamionowej. – TAK/NIE;

- Silnik agregatu wyposażony w regulator obrotów - klasa wykonania……….;

- Prądnica bezszczotkowa wyposażona w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR +/- 1% - TAK/NIE;

- Agregat przystosowany do pracy w trybie ręcznego i automatycznego załączania – TAK/NIE;

- Agregat wyposażony w sterownik i wyłącznik główny z cewką wybijakową – TAK/NIE;

- Agregat powinien posiadać grzałkę silnika z termostatem, akumulatory rozruchowe oraz transformatorową ładowarkę akumulatora – TAK/NIE;

- Agregat ze sterownikiem i wyświetlaczem LCD , sterownik przystosowany do pracy z szafą SZR – TAK/NIE;

- Agregat powinien współpracować z szafą SZR zbudowanego na przełączniku bez sterownika.  Szafa SZR powinna współpracująca ze sterownikiem agregatu. Należy w ofercie wskazać dedykowany typ SZR i dostarczyć jego schemat.

- Darmowa aplikacja do monitorowania pracy agregatu ,możliwość monitoringu agregatu przez GPRS – TAK/NIE;

- Sterownik umożliwiający załączanie trybu pracy OFF-Manual-Auto-Test – TAK/NIE;

- Wyświetlacz LCD sterownika z następującymi pomiarami: napięcie, prąd , częstotliwość, moc generatora, ciśnienie oleju, temperatura silnika, poziom paliwa, napięcie akumulatorów, licznik MGT. – TAK/NIE.

- Producent agregatu:………………………………

- Zakup i dostawa 1 sztuki  spalinowego agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 20kW

- Producent i marka:…………………..;

- Agregat prądotwórczy o znamionowej mocy …………. na napięcie trójfazowe …………. o częstotliwości…………;

- Agregat powinien być wyprodukowany na terenie UE – TAK/NIE;

- Agregat stacjonarny w obudowie zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne , obudowa wyciszona – TAK/NIE;

- Możliwość przewożenia agregatu przy pomocy HDS. Załadunek i rozładunek agregatu za pomocą wózka widłowego oraz dźwigu.- TAK/NIE;

- Agregat powinien posiadać ramozbiornik. Pojemność zbiornika pozwalająca na pracę …………… z obciążeniem 100% mocy znamionowej.

- Klasa wykonania …..

- Prądnica bezszczotkowa wyposażona w system cyfrowej stabilizacji napięcia AVR +/- 1%.- TAK/NIE;

- Agregat przystosowany do pracy w trybie ręcznego i automatycznego załączania.- TAK/NIE;

- Agregat wyposażony w sterownik i wyłącznik główny z cewką wybijakową.- TAK/NIE;

- Agregat powinien posiadać grzałkę silnika z termostatem, akumulatory rozruchowe oraz transformatorową ładowarkę akumulatora – TAK/NIE;

- Agregat ze sterownikiem i wyświetlaczem LCD , sterownik przystosowany do pracy z szafą SZR – TAK/NIE;

- Agregat powinien współpracować z szafą SZR zbudowanego na przełączniku bez sterownika.  Szafa SZR powinna współpracująca ze sterownikiem agregatu. Należy w ofercie wskazać dedykowany typ SZR i dostarczyć jego schemat.

- Darmowa aplikacja do monitorowania pracy agregatu ,możliwość monitoringu agregatu przez GPRS – TAK/NIE;

- Sterownik umożliwiający załączanie trybu pracy OFF-Manual-Auto-Test – TAK/NIE;

- Wyświetlacz LCD sterownika z następującymi pomiarami: napięcie, prąd , częstotliwość, moc generatora, ciśnienie oleju, temperatura silnika, poziom paliwa, napięcie akumulatorów, licznik MGT – TAK/NIE;